## FORMULIR PENGECEKAN ANTARA
Badan Narkotika Nasional
Pusat Laboratorium Narkotika
FORMULIR CEK ANTARA LARUTAN STANDAR KERJA
Instrumentasi |  |  | : GC-MS/HPLC*
Metode |  |  | :
Nama Standar |  |  | :
Jenis Solvent/Pelarut Standar |  |  | :
* Coret salah satu
A. TABEL CEK ANTARA LARUTAN STANDAR KERJA TERHADAP AREA
Tanggal | Area | Rata-rata ulangan | Mean | SD | UIL | LIL | UWL | LWL | UCL | LCL
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B. TABEL CEK ANTARA LARUTAN STANDAR KERJA TERHADAP WAKTU RETENSI (Rt)
Tanggal | Rt | Rata-rata Ulangan | Mean | SD | UIL | LIL | UWL | LWL | UCL | LCL
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Keterangan :
|  | Mean | : | Rata-rata Keseluruhan
|  | Rt | : | Waktu Retensi
|  | UIL | : | Upper Information Limit |  |  | : | Mean + SD
|  | LIL | : | Lower Information Limit |  |  | : | Mean - SD
|  | UWL | : | Upper Warning Limit |  |  | : | Mean + 2xSD
|  | LWL | : | Lower Warning Limit |  |  | : | Mean - 2xSD
|  | UCL | : | Upper Control Limit |  |  | : | Mean + 3xSD
|  | LCL | : | Lower Control Limit |  |  | : | Mean - 3xSD
C. CONTROL CHART
D. SYARAT KBERTERIMAAN / KECENDERUNGAN DATA TIDAK DI LUAR PENGENDALIAN STATISTIKA
° | Nilai Rata-rata Area dan Waktu Retensi (Rt) kurang dari nilai UCL dan lebih dari LCL
° | Tidak boleh terdapat 3 dari 4 data berturut-turut di atas nilai UWL dan di bawah LWL
° | Tidak boleh terdapat 4 dari 5 data berturut-turut pada ± 1 SD < X < ± 2SD
° | Tidak boleh terdapat 8 data berturut - turut di atas atau di bawah mean
° | Tidak boleh terdapat 8 data berturut - turut di atas UWL atau di bawah LWL
° | Tidak boleh terdapat 6 data berturut - turut turun atau naik
° | Tidak boleh terdapat 14 data berturut - turut turun - naik
° | Tidak boleh terdapat 15 data di batas ± 1 SD
E. SIMPULAN
Analis |  | : |  |  | ….................................................. *) |  | :
*) diisi sesuai dengan jabatan yang berlaku