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BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA


FORMULIR KRITERIA PENERIMAAN HASIL KALIBRASI INSTRUMENTASI 
LC/LC-MS 
	NAMA INSTRUMEN : …………………

	ITEM KALIBRASI
	KRITERIA PENERIMAAN
	STATUS

	Software 
	Koneksi GC – MS – Software.
		Memenuhi
Tidak Memenuhi





	Injektor 
	Koneksi auto injektor dengan software.
	Memenuhi
Tidak Memenuhi





	Presisi hasil injek
	Presisi dan Akurasi
· Area (RSD < 5%)
· Consentration (RSD < 5%)
· Retention Time (RSD < 1%)

Linieritas (R2 = 0,995 ± 0.005)

	
..................................
..................................
..................................

..................................

Memenuhi
Tidak Memenuhi






	Catatan 

	

	Simpulan 


	

	Paraf
	



*) coret salah satu
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