## Sheet1
FORMULIR PENGOLAHAN WASTE WATER TREATMENT PROCESS (WWTP)
Tanggal :
No | Jenis Proses | Keterangan | Pengamatan *) | Catatan**) | Tindak Lanjut***)
1 | Bak Kontrol 1 | Kondisi pompa Ekualisasi
2 | Tanki Ekualisasi | Kondisi pompa Aerator
3 | Chemical Treatment | Kondisi pompa Bak Proses
Cek pH (Ya/Tidak)
Kondisi pompa Coustic
Kondisi pompa Polimer
Kondisi pompa PAC
Penambahan chemical (Ya/Tidak)
Kondisi pompa Mixer Proses
4 | Tanki Kontrol 2 | Kondisi kran 2 Chemical Treatment
5 | Biological Treatment | Kondisi pompa Aerator Aerasi
Cek pH (Ya/Tidak)
6 | Tanki Kontrol 3 | Kondisi pompa Filter
7 | Filter | Kondisi Tabung Filter
Backwash Filter (Ya/Tidak)
8 | Outlet (Air Jernih) | Cek pH (Ya/Tidak)
Kondisi fisik outlet jernih
Kondisi fisik outlet berbau
9 | Sludge Holding | Kondisi kran 3 Chemical Treatment
Kondisi aliran sludge holding
Penggantian isi sludge holding (Ya/Tidak)
| Anggota Tim | : | Paraf :
| Penanggung jawab : |  | Paraf :
Keterangan :
pH target : 6 - 8
*) | √ bila Baik / Ya, X bila Tidak baik / Tidak
**) | Apabila hasil pengamatan X, tulis penyebab dalam kolom Catatan
***) | Tulis tindak lanjut/perbaikan
Pusat Laboratorium Narkotika BNN/ LU-FRM 63/ED03/REV00/20062022
BADAN NAROTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA