## Form Kosong
Formulir Evaluasi Hasil Kalibrasi Peralatan
Nama Alat | :
Model/ Tipe | :
Merek | :
Serial No. | :
Kapasitas (satuan) | :
Rentang Kerja | :
Nama Lab Kalibrasi | :
Parameter | Titik Pengukuran | Hasil Pembacaan Standar | Hasil Pembacaan Alat | Koreksi | Nilai u95% (k=2) | IErorI | Nilai LoP (Toleransi) | Acceptance Limit (AL) | Ket*) | Paraf
Suhu | [5 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
[6 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
[6 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
[6 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
[6 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
Kelembaban | [5 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
[6 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
[6 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
[6 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
[6 empty] | 0 |  | 0 | PASS/FAIL
*) CMC (Calibration and Measurement Capability) dinyatakan sebagai ketidakpastian yang diperluas pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin terhadap alat yang dimiliki pelanggan dengan sumber daya yang dimiliki laboratorium
*) PASS, jika Nilai Eror ≤ Acceptence Limit (AL)
FAIL, jika Nilai Eror ≥ Acceptence Limit (AL)
Hal 1 dari 1 |  |  |  |  | Pusat Laboratorium Narkotika BNN/LU/UP-FRM 42/ED04/REV01/18082026
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
Note on G15: lab.bnn1 lab.bnn1: guard band (u95%) diperhitungkan
Note on H15: lab.bnn1 lab.bnn1: diambil dari std alat/spesifikasi pabrikan alat

## Contoh Isi
Formulir Evaluasi Hasil Kalibrasi Peralatan
Nama Alat | : | Thermohygrometer
Model/ Tipe | : | G101
Merek | : | -
Serial No. | : | TH-01
Kapasitas (satuan) | : | -25-55°C / 10-100%RH
Rentang Kerja | : | 22-26°C / 35-60%RH
Nama Lab Kalibrasi | : | Sucofindo
NO | Titik Pengukuran | Hasil Pembacaan Standar | Hasil Pembacaan Alat | Koreksi | Nilai u95% (k=2) | IErorI | Nilai LoP (Toleransi) | Acceptance Limit (AL) | Ket*) | Paraf
Suhu | 22 | 21.79 | 22 | 0 | 1.5 | 0.21 | 1 | 0.5 | PASS/FAIL
| 23 | 23.11 | 23 | 0 | 1.5 | 0.11 | 1 | 0.5 | PASS/FAIL
| 24 | 24.33 | 24 | 0 | 1.5 | 0.33 | 1 | 0.5 | PASS/FAIL
| 25 | 25.6 | 25 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | PASS/FAIL
| 26 | 26.82 | 27 | 0 | 1.5 | 0.18 | 1 | 0.5 | PASS/FAIL
Kelembaban | 35 | 34.3 | 46 | -12 | 3.6 | 11.7 | 7 | 3.4 | PASS/FAIL
| 40 | 39.8 | 48 | -8 | 3.7 | 8.2 | 7 | 3.3 | PASS/FAIL
| 50 | 50.6 | 53 | -2 | 3.8 | 2.4 | 5 | 1.2 | PASS/FAIL
| 55 | 55.7 | 57 | -1 | 3.9 | 1.3 | 5 | 1.1 | PASS/FAIL
| 60 | 59.6 | 60 | 0 | 4 | 0.4 | 5 | 1 | PASS/FAIL
*) CMC (Calibration and Measurement Capability) dinyatakan sebagai ketidakpastian yang diperluas pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin terhadap alat yang dimiliki pelanggan dengan sumber daya yang dimiliki laboratorium
*) PASS, jika Nilai Eror < Acceptence Limit (AL)
FAIL, jika Nilai Eror > Acceptence Limit (AL)
Hal 1 dari 1 |  |  |  |  | Pusat Laboratorium Narkotika BNN/LU/UP-FRM 42/ED04/REV01/18082026
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA