DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL TERHADAP  ISO/IEC 17025 : 2017

| Tanggal Audit Internal | : |
| --- | --- |
| Nama Auditor | : |
| Nama Auditi | : |
| Keterangan Cara Mengisi daftar isian | Kriteria Hasil Pemeriksaan (1, 2, 3) : 1. Telah sesuai persyaratan 2. Belum sesuai persyaratan, diperlukan adanya tindakan perbaikan (Ketidaksesuaian/K) 3. Observasi (berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian/PK) Beri tanda silang atau centang ( X atau √ ) pada kolom 1, 2 atau 3 yang sesuai |

# Area Administrasi

6.1 	Umum

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Umum 6.1 | Apakah Laboratorium menyediakan personel, fasilitas, peralatan, sistem dan layanan pendukung yang diperlukan untuk mengelola dan melakukan kegiatan laboratoriumnya? |  |  |  |  |  |

6.2 	Personel

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Kompetensi Personel 6.2.1 | Apakah semua personel yang berpengaruh terhadap sistem manajemen sudah bertindak secara tidak memihak, kompeten dan bekerja sesuai dengan sistem manajemen laboratorium? |  |  |  |  |  |
| Dokumentasi persyaratan kompetensi 6.2.2 | Apakah Laboratorium mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk setiap fungsi yang mempengaruhi hasil kegiatan laboratorium, termasuk persyaratan untuk pendidikan, kualifikasi, pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman? |  |  |  |  |  |
| Kompetensi Personel Laboratorium 6.2.3 | Apakah persyaratan kompetensi dan kualifikasi semua personel laboratorium memadai? |  |  |  |  |  |
| Kewenangan Personel 6.2.4 | Apakah laboratorium sudah mengkomunikasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab semua personel? |  |  |  |  |  |
| Kompetensi Personel 6.2.5 | Adakah kebijakan dan prosedur untuk menetapkan kompetensi, memilih personel, pelatihan personel, wewenang personel, pengawasan dan pemantauan kompetensi personel? |  |  |  |  |  |
| Kewenangan Personel 6.2.6 | - Adanya personel yang bertugas mengembangkan metode uji - Adanya personel yang berwenang memberikan interpretasi hasil pengujian - Adanya personel yang menandatangani laporan hasil pengujian |  |  |  |  |  |

  - Fasilitas dan Kondisi Lingkungan

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Fasilitas 6.3.1 | Apakah persyaratan akomodasi dan lingkungan laboratorium/laboratorium lapangan memadai untuk memfasilitasi kebenaran unjuk kerja pengujian? |  |  |  |  |  |
| Dokumentasi 6.3.2 | Persyaratan untuk fasilitas dan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk kinerja kegiatan laboratorium harus didokumentasikan |  |  |  |  |  |
| Pemantauan 6.3.3 | Apakah ada pemantauan, pengendalian dan perekam kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi mutu hasil? |  |  |  |  |  |
| Akses 6.3.4 a | Apakah ada prosedur pengendalian akses masuk ruangan yang dapat mempengaruhi mutu hasil? |  |  |  |  |  |
| Kegiatan yang tidak sesuai 6.3.4 b,c | Apakah ada prosedur pemisahan yang efektif antara ruangan yang berdampingan bila kegiatan tidak sesuai untuk mencegah adanya kontaminasi dan gangguan? (Harus ada pemisah yang efektif antara ruang yang berdampingan bila ada kegiatan yang tidak sesuai) |  |  |  |  |  |
| Fasilitas 6.3.5 | Apabila laboratorium melakukan kegiatan dilokasi atau fasilitas diluar kendali permanennya, Apakah laboratorium menjamin bahwa persyaratan terkait dengan fasilitas dan kondisi lingkungan di lokasi pelaksanaan kegiatan tetap terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan |  |  |  |  |  |

  - Peralatan

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Peralatan 6.4.1 | Apakah Laboratorium memiliki akses ke peralatan termasuk, namun tidak terbatas pada, alat ukur, perangkat lunak, standar pengukuran, bahan referensi, data referensi, reagen, bahan habis pakai atau peralatan tambahan yang diperlukan untuk kinerja yang benar dari kegiatan laboratorium dan yang dapat mempengaruhi hasilnya. |  |  |  |  |  |
| Kontrol peralatan 6.4.2 | Apakah jika peralatan digunakan diluar fasilitas permanen, rekaman peralatan disimpan untuk memastikan kesesuaian peralatan? |  |  |  |  |  |
| Prosedur 6.4.3 | Apakah ada prosedur untuk penanganan yang aman, transportasi, penyimpanan, penggunaan, dan perawatan bagi peralatan ukur? |  |  |  |  |  |
| Verifikasi 6.4.4 | Laboratorium harus memverifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum ditempatkan atau digunakan. |  |  |  |  |  |
| Peralatan 6.4.5 | Apakah peralatan yang digunakan untuk pengukuran mampu mencapai akurasi pengukuran atau ketidakpastian pengukuran yang diperlukan untuk memberikan hasil yang valid. |  |  |  |  |  |
| Kalibrasi 6.4.6 | Apakah Semua peralatan laboratorium dikalibrasi sebelum digunakan? |  |  |  |  |  |
| Program kalibrasi peralatan 6.4.7 | Apakah ada program kalibrasi peralatan, yang ditinjau dan disesuaikan untuk menjaga kepercayaan pada status kalibrasi? |  |  |  |  |  |
| Status Kalibrasi 6.4.8 | Apakah setiap peralatan yang telah dikalibrasi diberikan label status kalibrasi? |  |  |  |  |  |
| Ketidaksesuaian 6.4.9 | Adakah tindakan yang dilakukan jika peralatan yang tidak memenuhi persyaratan? |  |  |  |  |  |
| Pengecekan antara 6.4.10 | Apakah ada prosedur pengecekan antara peralatan? |  |  |  |  |  |
| Faktor Koreksi 6.4.11 | Faktor koreksi peralatan harus selalu dimutakhirkan dan diterapkan sejauh diperlukan untuk memenuhi persyaratan |  |  |  |  |  |
| Tindakan Pencegahan 6.4.12 | Laboratorium harus mengambil tindakan praktis untuk mencegah penyesuaian peralatan yang tidak disengaja dari hasil yang tidak valid. |  |  |  |  |  |
| Rekaman 6.4.13 | Rekaman peralatan yang dapat mempengaruhi kegiatan laboratorium harus disimpan. Apakah rekaman mencakup: - identitas peralatan, termasuk perangkat lunak dan versi firmware; - nama pabrikan, identifikasi jenis, dan nomor seri atau identifikasi unik lainnya; - bukti verifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; - lokasi saat ini; - tanggal kalibrasi, hasil kalibrasi, penyetelan, kriteria keberterimaan, dan tanggal jatuh tempo kalibrasi berikutnya atau interval kalibrasi; - dokumentasi bahan acuan, hasil, kriteria keberterimaan, tanggal dan masa berlaku yang relevan; - rencana pemeliharaan dan pemeliharaan yang dilakukan sampai saat ini, jika relevan dengan kinerja peralatan; - rincian kerusakan, malfungsi, modifikasi, atau perbaikan peralatan. |  |  |  |  |  |

6.6 	Produk dan Jasa dari Pihak Eksternal

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Produk dan Jasa dari Pihak Eksternal 6.6.1 | Apakah Laboratorium memastikan produk dan jasa dari pemasok eksternal yang memenuhi persyaratan? |  |  |  |  |  |
| Kebijakan dan prosedur 6.6.2 | - Apakah laboratorium mempunyai kebijakan dan prosedur untuk memilih dan membeli jasa dan perbekalan yang penggunaannya mempengaruhi mutu pengujian? - Apakah laboratorium memiliki prosedur untuk mengevalusi pemasok produk dan jasa ? - Apakah ada prosedur untuk pembelian, penerimaan dan penyimpanan pereaksi dan bahan habis pakai yang relevan dengan pengujian? |  |  |  |  |  |
| Komunikasi 6.6.3 | Apakah laboratorium menyampaikan persyaratannya kepada penyedia eksternal? |  |  |  |  |  |

7.1	Kaji Ulang Permintaan, Tender Dan Kontrak

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Kebijakan dan prosedur 7.1.1 | Apakah laboratorium menetapkan dan memelihara prosedur untuk kaji ulang permintaan, tender dan kontrak yang memastikan bahwa : - Persyaratan, termasuk metode yang akan digunakan, ditetapkan, didokumentasikan dan dipahami sebagaimana mestinya - Laboratorium mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan - Metode pengujian yang dipilih sesuai dan dapat memenuhi persyaratan pelanggan - Permintaan, tender dan kontrak harus dibicarakan sebelum pekerjaan dimulai, diketahui, disetujui oleh pelanggan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak |  |  |  |  |  |
| Informasi 7.1.2 7.1.5 | Apakah laboratorium menginformasikan kepada pelanggan apabila metode yang dipilih oleh pelanggan tidak tepat atau kadaluwarsa dan setiap penyimpangan dari kontrak |  |  |  |  |  |
| Informasi 7.1.3 | Apakah ada penetapan yang jelas apabila pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi atau standar untuk pengujian (misalnya lulus/gagal, di dalam toleransi / di luar toleransi)? Jika tidak melekat pada spesifikasi atau standar yang diminta, aturan keputusan yang dipilih apakah dikomunikasikan kepada, dan disetujui oleh, pelanggan? |  |  |  |  |  |
| Amandemen 7.1.4 | Perbedaan antara permintaan dan tender dengan kontrak harus disepakati sebelum kegiatan dilakukan? |  |  |  |  |  |
| Perubahan pada kontrak 7.1.6 | Jika suatu kontrak perlu diamandemenkan setelah pekerjaan mulai, apakah lab melakukan proses kaji ulang kontrak dan mengkomunikasikan dengan semua personel yang terkait? |  |  |  |  |  |
| Persetujuan pelanggan 7.1.7 | Apakah laboratorium memberitahu pelanggan secara tertulis perihal pekerjaan yang disubkontrakkan dan adakah persetujuan dari pelanggan? |  |  |  |  |  |
| Rekaman kaji ulang 7.1.8 | Apakah rekaman kaji ulang dan diskusi dengan pelanggan, termasuk setiap perubahan yang berarti dipelihara? |  |  |  |  |  |

7.9 	Keluhan

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Kebijakan, prosedur dan rekaman 7.9.1 | Apakah laboratorium mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari pelanggan atau pihak–pihak lain? Apakah rekaman semua pengaduan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh laboratorium dipelihara? |  |  |  |  |  |
| Penanganan keluhan 7.9.2 | Deskripsi proses penanganan keluhan harus tersedia bagi pihak berkepentingan berdasarkan permintaan |  |  |  |  |  |
| Penanganan keluhan 7.9.3 | Proses penanganan keluhan harus mencakup setidaknya elemen dan metode berikut: - uraian proses untuk menerima, memvalidasi, menginvestigasi keluhan, dan memutuskan apa tindakan harus diambil sebagai respons terhadapnya (Termasuk tindakan untuk pengujian ulang); - melacak dan mencatat keluhan, termasuk tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikannya; - memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil |  |  |  |  |  |
| Validasi keluhan 7.9.4 | Apakah laboratorium mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan? |  |  |  |  |  |
| Laporan kemajuan dari keluhan 7.9.5 | Bila memungkinkan, apakah laboratorium mengakui penerimaan keluhan, dan memberikan laporan kemajuan dan hasilnya kepada pelapor? |  |  |  |  |  |
| Laporan dari keluhan 7.9.6 | Hasil yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan keluhan harus: - Dikaji ulang, dan - Disetujui oleh orang atau kelompok orang yang tidak terlibat pada proses yang dikeluhkan |  |  |  |  |  |
| Pernyataan formal 7.9.7 | Bila memungkinkan, apakah laboratorium memberikan pernyataan formal tentang berakhirnya proses penanganan keluhan |  |  |  |  |  |

7.10  Pekerjaan yang tidak sesuai

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Kebijakan dan prosedur 7.10.1 | Apakah laboratorium mempunyai kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan pelanggan yang telah disetujui? Apakah kebijakan dan prosedur memastikan bahwa : - Tanggung jawab dan kewenangan untuk pengelolaan pekerjaan yang tidak sesuai - Tindakan (termasuk menghentikan pekerjaan dan menahan laporan pengujian sebagaimana yang diperlukan). bila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai - Evaluasi dilakukan terhadap signifikansi ketidaksesuaian pekerjaan - Tindakan perbaikan segera dilakukan bersamaan dengan keputusan penerimaan pekerjaan yang tidak sesuai - Bila diperlukan pelanggan diberitahu dan pekerjaan dibatalkan Apakah ada tanggung jawab untuk menyetujui bila pekerjaan dilanjutkan? |  |  |  |  |  |
| Rekaman 7.10.2 | Apakah ada rekaman dari pekerjaan yang tidak sesuai? |  |  |  |  |  |
| Berulang /terjadi kembali 7.10.3 | - Bila evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dapat terjadi kembali, atau adanya keraguan pada kesesuaian kegiatan laboratorium dengan kebijakan dan prosedur, laboratorium harus menetapkan tindakan perbaikan. |  |  |  |  |  |

8.4	Pengendalian Rekaman

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Prosedur 8.4.1 | Apakah laboratorium menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, pemberian indek, pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan rekaman? |  |  |  |  |  |
| Penyimpanan 8.4.2 | Apakah semua rekaman dapat dibaca, disimpan dan dipelihara sedemikian rupa sehingga mudah didapat bila diperlukan dalam fasilitas dan lingkungan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kerusakan/deteriorasi atau agar tidak hilang? Apakah laboratorium menyimpan rekaman untuk suatu periode tertentu? |  |  |  |  |  |
| Keamanan 8.4.2 | Apakah semua rekaman terjaga keamanan dan kerahasiaannya? |  |  |  |  |  |
| Perlindungan 8.4.2 | Apakah laboratorium mempunyai prosedur untuk melindungi dan membuat cadangan rekaman yang disimpan secara elektronik dan untuk mencegah akses dan amandemen yang tidak berwenang terhadap rekaman-rekaman tersebut? |  |  |  |  |  |

8.5	Tindakan untuk Mengatasi Resiko dan Memanfaatkan Peluang

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Tindakan pertimbangan 8.5.1 | Apakah laboratorium sudah pertimbangan resiko dan memanfaatkan peluang dalam kegiatan sistem manajemen mutu? |  |  |  |  |  |
| Rencana dan evaluasi 8.5.2 | Adakah rencana tindakan untuk mengatasi resiko dan memanfaatkan peluang? Adakah evaluasi terhadap rencana tindakan tersebut? |  |  |  |  |  |
| Tindakan 8.5.3 | Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang harus proporsional dengan dampak potensial pada validitas hasil laboratorium.Kesalahan penerjemahan |  |  |  |  |  |

8.7 	Tindakan Korektif

| Bagian/kegiatan | Persyaratan | Diisi oleh Auditor : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berikan tanda ceklis (√) dan kode dokumen pada dokumen yang diperiksa |  |  |  |  |
|  |  |  | Panduan mutu |  |  |  |
|  |  |  | Prosedur Mutu |  |  |  |
|  |  |  | Instruksi kerja |  |  |  |
|  |  |  | dll, sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Keterangan |  |
| Kebijakan dan prosedur 8.7.1 a | Apakah laboratorium menetapkan kebijakan serta kewenangan yang sesuai untuk melakukan tindakan perbaikan bila terjadi pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan? |  |  |  |  |  |
| Analisis penyebab 8.7.1 b | Apakah laboratorium memiliki prosedur tindakan perbaikan untuk menentukan akar penyebab permasalahan? |  |  |  |  |  |
| Pemilihan dan pelaksanaan tindakan perbaikan 8.7.1 c | Apakah ada prosedur pemilihan dan pelaksanaan tindakan perbaikan? |  |  |  |  |  |
| Pemantauan tindakan perbaikan 8.7.1 d | Apakah ada prosedur pemantauan tindakan perbaikan? (Laboratorium harus memastikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan telah efektif)? |  |  |  |  |  |
| Tindakan korektif 8.7.2 | Apakah tindakan korektif sudah berpengaruh terhadap ketidaksesuaian? |  |  |  |  |  |
| Rekaman 8.7.3 | Apakah rekaman ketidaksesuaian dan tindakan korektif dipelihara? |  |  |  |  |  |

Daftar periksa kesesuaian terhadap ISO/IEC 17025 diisi sesuai dengan dokumen sistem mutu laboratorium yang mengacu pada ISO/IEC 17025

Tanggal	:

| Auditi |  | Auditor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |